## الصفحة الاولى
Technical Offer العرض الفني
اسم المناقصة:
Technical Offer
رقم المناقصة/

## مشروع 1
ادخل اسم المشروع
Technical Offer العرض الفني
| Description | المواصفات Specifications | الوصف
Submersible pump | Manufacturer |  | جهة التصنيع |  | المضخة الغاسطة
| Country of Origin |  | بلد المنشاء | الصناعة
| Model |  | الموديل | الموديل
| Total Head |  | الرفع الكلي : متر | الإنتاجية : لتر / دقيقة
| Discharge : L/s |  | الإنتاجية : لتر/الثانية | الرفع : متر
| Power Douty Point |  | القدرة | الكفاءة : لا تقل عن 60%
| Efficiency |  | الكفاءة | الكفاءة : لا تقل عن 60%
| Speed rpm |  | مجال السرعة/ الدورة | السرعة
| Daimeter of Pump |  | قطر المضخة الخارجي (هنش) | قطر المضخة : 6 هنش
| Discharge nozzle |  | فتحة الخروج (هنش) | قطر المضخة : 6 هنش
| Maximum permissible quantity of suspended sand: |  | القدرة على تحمل كمية من الرمال تصل الى:
| Pump equipped with Non-retrun valve |  | المضخة مجهزة بصمام عدم رجوع
| Materials |  | مادة مكونات المضخة | مادة المروحة : برونز أو أستنليس أستيل
Discharge Head
Valve support
Valve
Elastomers
Bolts and screws
Shaft sleeve, and bushing
Thrust Bearing
Impeller
Diffuser
Spacer
Tie rod
Cable guard
Wear rings
Strainer
Shaft
Coupling
Lower support
Catalouge
Submersible motor | Manufacturer |  | جهة التصنيع |  | المحرك الكهربائي الغاطس
| Country of Origin |  | بلد المنشاء | الصناعة
| Model |  | الموديل | الموديل
| Power |  | القدرة | الإنتاجية : لتر / دقيقة
| Electric current |  | التيار
| Efficiency |  | الكفاءة
| Rated Speed (rpm) |  | مجال السرعة/ الدورة
| Frame size |  | القطر الخارجي (هنش)
| The temperature bears water: |  | يحمل درجة الحرارة للمياه | الرفع : متر
| Standard voltages |  | مجال الجهد (فولت)
| Number of phases |  | عدد الاطوار للتيار
| Rewindable stator |  | اعادة لف المحرك | مادة المروحة : برونز أو أستنليس أستيل
| Insulation class |  | نوع العازلية العازلية
| Winding insulations class |  | عازل الملفات
| Temperture sensor |  | حساس الحرارة
| Maximum Number of starts per/h are regular intervals |  | أقصى عدد تشغيل / ساعة
| Protection Degree |  | درجة الحماية المحرك
| Cooling liquid |  | سائل التبريد
| Materials |  | المواد
Upper bracket
Spacer
Filling pluge (+OR)
Vent Valve
Calbe
Cable glange late
Cable gland
Shaft end
Removavle sand guard
Mechanical deal cover
Mechanicl deal
Bush bearings
Elastomers
Motor sleeve
Lower bracket
Thrust bearing bracket
Diaphragm
Lower cover
Bolts and screws
Catalouge
Submersible pump Inverter Integrated with a hybrid MPPT | Manufacturer |  | الجهة المصنعة |  | محول المضخة الغاطسة مدمج مع MPPT هجين
| Country of Origin |  | بلد المنشاء | الموديل
| Type |  | النوع | الموديل
| Model |  | الصناعة | الصناعة
| Protection type |  | درجة الحماية | الصناعة
| Power |  | القدرة | الكفاءة : لا تقل عن 60%
| Amper |  | التيار
| Hybrid System Powered by both DC solar system and AC grid together. |  | يعمل بنظام هجين DC طاقة شمسية وبنظام AC معا | الإنتاجية : لتر / دقيقة
| DC/AC Switch |  | امكانية التحويل بين مصادر الطاقة يدوي
| Supports operating system : VFD |  | يدعم نظام التشغيل : الاقلاع الناعم | الرفع : متر
| Maximum input voltage Voc |  | الفولتية القصوى (VDC MAX ) | السرعة
| The voltage range inside DC |  | نطاق الفولتية الداخل DC | مادة المروحة : برونز أو أستنليس أستيل
| output, voltage range |  | نطاق التيار الخارج
| Manual Cutter |  | مزود بقاطع يدوي
| Frequency |  | التردد
| Efficiency |  | الكفاءة | السرعة
| Displacement factor |  | عامل الازاحة
| Power factor |  | معامل القوة
| Temperture |  | الحرارة
| Humidity |  | الرطوبة | مادة المروحة : برونز أو أستنليس أستيل
| RFI filter already included |  | مزدوج بفلتر لتنقية التيار الكهربائي نوع RFI | مادة المروحة : برونز أو أستنليس أستيل
| AC/DC (Revers Power Protection) |  | الية منع حدوث تداخل بين مصادار الطاقة
| Integral keypad |  | مزود بشاشة عرض LCD
| Smart cooling system (air cooling ) |  | مزود بمروحة تبريد
| Protection : |  | الحمايات :
| Installation |  | طريقة التركيب
| Catalouge |  | الكتالوج
Neoprene electric cable (HO7RN-F) | Manufacturer |  | جهة التصنيع | الرفع : متر | الكابل الكهربائي ( نيوبرين )HO7RN-F
| Country of Origin |  | بلد المنشاء | الكفاءة : لا تقل عن 60%
| Core Size of cable |  | مساحة المقطع | الإنتاجية : لتر / دقيقة
| Length of cable |  | مساحة المقطع | الإنتاجية : لتر / دقيقة
| Type of Cable |  | الوصف / النوع | الصناعة
| Test voltage |  | اختبار الجهد (الفولتية) | الإنتاجية : لتر / دقيقة
| Insulated |  | العازلية | الرفع : متر
| Flexibilty |  | المرونة
| Conductor ( cable terminal lugs) |  | نهايات التوصيل( خوص التوصيل)
| Termination and jointing system |  | طريقة التوصيل ونوع اللحام العازل
| Catalouge |  | الكتالوج
The sensitive wires are neoprene, waterproof | Manufacturer |  | جهة التصنيع | الرفع : متر | الواير الحساس بيوبرين مضاد للماء
| Country of Origin |  | بلد المنشاء | الكفاءة : لا تقل عن 60%
| Protection from dry rotation: comprehensive |  | الحماية من الدوران الجاف : شامل | الصناعة
| The length of the sensitive |  | طول الحساس | الإنتاجية : لتر / دقيقة
| Insulation material: neoprene waterproof |  | مادة العزل : نيوبرين مضاد للماء | الرفع : متر
| Size |  | مساحة المقطع | مادة المروحة : برونز أو أستنليس أستيل
| Catalouge |  | الكاتلوج | مادة المروحة : برونز أو أستنليس أستيل
Sub-COMBINER BOX | Manufacturer |  | الشركة المصنعة |  | صندوق التجميع الفرعي
| Manufacturing |  | بلد المنشاء | الكفاءة : لا تقل عن 60%
| Number of entrances |  | عدد المداخل | مادة المروحة : برونز أو أستنليس أستيل
| Protection system: |  | نظام الحماية : | الرفع : متر
| Max, System voltage |  | اقصى جهد للنظام
| Fuse type |  | قوة الفيوزات امبير
| DC circuit breake type |  | قاطع دي سي
| Max.output current |  | اقصى تيار
| Operational Environment Temperature: |  | درجة حراراة التشغيل
| Equipped with a lightning protection device (SPD) |  | يتضمن جهاز مانع الصواعق SPD
| Equipped with breakers and protection from high amperes and currents currents |  | مزود بقاطع كهربائي وفيوزات ودايودات لحماية كل مجموعة على حدة | مادة المروحة : برونز أو أستنليس أستيل
| Installation |  | طريقة التركيب | مادة المروحة : برونز أو أستنليس أستيل
| Catalouge |  | الكتالوج | مادة المروحة : برونز أو أستنليس أستيل
Solar Panels | Manufacturer |  | جهة التصنيع |  | الواح الطاقة الشمسية
| Country of Origin |  | بلد المنشاء | الموديل
| Model |  | الموديل | الصناعة
| Application : Class A |  | الصنف : | الإنتاجية : لتر / دقيقة
| Crystals type : monocrystalline (mono) |  | نوع البلورات | الرفع : متر
| Power of one panel : W |  | قدرة اللوح الواحد : W | السرعة
| Number of PV panels |  | عدد الألواح للمنظومة | الكفاءة : لا تقل عن 60%
| Numper of panels in groups |  | عدد الالواح لكل مجموعة بالتوالي
| Number of group |  | عدد المجموعات | مادة المروحة : برونز أو أستنليس أستيل
| Total power for panels by watt |  | اجمالي قدرة الألواح بالوات | مادة المروحة : برونز أو أستنليس أستيل
| Efficiency of the panel |  | كفاءة اللوح | الكفاءة : لا تقل عن 60%
| Maximum power Voltage ( Vmp ) |  | الفولتية القصوى Vmp
| Maximum power current ( Imp ) |  | التيار الاقصى IMP
| The Voltage of the one panel in the open circuit (Voc ) |  | فولتية اللوح الواحد عند الدائرة المفتوحة | مادة المروحة : برونز أو أستنليس أستيل
| Short-Cicuit current ( ISC) |  | التيار الادنى ISC
| Total Operation Votalt |  | الجهد التشغيليل للمجموعة
| Total Voltage of the panels in the open circuit |  | اجمالي فولتية الالواح للمجموعة الواحدة بالتوالي
| maximum voltage is bears |  | أقصى جهد يتحمله | السرعة
| The temperature bears : |  | يتحمل درجة الحرارة (درجة مئوية) | قطر المضخة : 6 هنش
| mechanical pressure : |  | الضغط الميكانيكي : | الموديل
| the coefficient of Pmax |  | معامل الهبوط في القدرة نتيجة درجة الحرارة : | الصناعة
| Decrease coefficient of Voc |  | معامل الهبوط في الجهدVoc نتيجة درجة الحرارة : | الإنتاجية : لتر / دقيقة
| Standard |  | مصنعة حسب المواصفات العالمية | الرفع : متر
| The performance of the panels for |  | اداء الالواح | الرفع : متر
Cable connection between PV Array and Combiner box | Manufacturer |  | جهة التصنيع | الرفع : متر | كابل ربط بين الالواح وصندوق التجميع
| Country of Origin |  | بلد المنشاء | الكفاءة : لا تقل عن 60%
| Types of cable |  | نوع الكابل | الكفاءة : لا تقل عن 60%
| Model of cable |  | طراز الكابل | الإنتاجية : لتر / دقيقة
| Description: |  | الوصف / النوع | الصناعة
| Core Size of cable |  | مساحة المقطع | الإنتاجية : لتر / دقيقة
| Length of cable |  | طول الكابل | الإنتاجية : لتر / دقيقة
| (positive + negative) |  | موجب + سالب | الرفع : متر
| voltage Range |  | مجال الجهد (فولت) | الإنتاجية : لتر / دقيقة
| Drop Voltage |  | هبوط الجهد المسموح | الإنتاجية : لتر / دقيقة
| Connector ( Terminals ) |  | نوع اطراف التوصيل المستخدمة | الرفع : متر
| Instullation methods |  | طريقة التمديد
| Catalouge |  | الكتالوج
Cable connection between PV Array and Combiner box | Manufacturer |  | جهة التصنيع | الرفع : متر | كابل ربط بين الالواح وصندوق التجميع
| Country of Origin |  | بلد المنشاء | الكفاءة : لا تقل عن 60%
| Types of cable |  | نوع الكابل | الكفاءة : لا تقل عن 60%
| Model of cable |  | طراز الكابل | الإنتاجية : لتر / دقيقة
| Description: |  | الوصف / النوع | الصناعة
| Core Size of cable |  | مساحة المقطع | الإنتاجية : لتر / دقيقة
| Length of cable |  | طول الكابل | الإنتاجية : لتر / دقيقة
| (positive + negative) |  | موجب + سالب | الرفع : متر
| voltage Range |  | مجال الجهد (فولت) | الإنتاجية : لتر / دقيقة
| Drop Voltage |  | هبوط الجهد المسموح | الإنتاجية : لتر / دقيقة
| Connector ( Terminals ) |  | نوع اطراف التوصيل المستخدمة | الرفع : متر
| Instullation methods |  | طريقة التمديد
| Catalouge |  | الكتالوج
Scrite breaker MCCB | Manufacturer |  | جهة التصنيع | الرفع : متر | قاطع كهرباء تشنج اوفر
| Country of Origin |  | بلد المنشاء | الكفاءة : لا تقل عن 60%
| Reate Power |  | القدرة
| Protection Degree |  | درجة الحماية
| Catalouge |  | الكاتلوج | مادة المروحة : برونز أو أستنليس أستيل
Earthing system | Manufacturer |  | الشركة المصنعة | الرفع : متر | نظام التأريض
| Country of Origin |  | بلد المنشاء | الكفاءة : لا تقل عن 60%
| Pure coper PVC insulated for the arry to busbar |  | كابل تأريض ملبس من الالواح الى البزبار | الرفع : متر
| Pure coper PVC insulated for the pump and inverter to earthing pit |  | كابل تأريض ملبس من الانفرتر والمضخة الى حفرة التأريض | الرفع : متر
| pure coper PVC Insulated from the busbar to pit |  | كابل تأريض ملبس من البزبار الى حفرة الـتأريض | الرفع : متر
| Earthing electrode of pure copper for earthing systems of the solar array |  | قضيب التأريض
| precasting Concrete housing Earthing inspection pit include |  | غرفة التأريض
| Number of earthing systems of the solar array |  | عدد غرف التأريض
| Number of Earthing electrode electrical |  | عدد قضيب التاريض
| Earthing system commissioning, testing |  | اختبار وقياس المقاومة
| Catalouge |  | الكتالوج
Lightning protection | Manufacturer |  | الشركة المصنعة | الرفع : متر | نطام مانع الصواعق
| Country of Origin |  | بلد المنشاء | الكفاءة : لا تقل عن 60%
| pure coper PVC Insulated for Air terminal to earthin pit |  | كابل التاريض من راس المانع الى حفرة التأريض | الرفع : متر
| Tinned Copper lightning arrester |  | طرف الهوائي
| install with Gl pipes midum perssure high 6M |  | التركيب على ماسورة حديد مجلفن ضغظ متوسط ارتفاع 6 متر
| Earthing electrode of pure copper for electrical |  | قضيب التأريض
| precasting Concrete housing Earthing inspection pit |  | غرفة التفتيش
| Number of lightning systems of the solar array |  | عدد مانع الصواعق
| Number of Earthing electrode electrical |  | عدد قضيب التاريض
| Earthing & Lightning system commissioning, testing |  | اختبار وقياس المقاومة
| Catalouge |  | الكتالوج
Turbine Water Meters | Manufacturer |  | الشركة المصنعة/ النوع | الرفع : متر | عداد الماء
| Country of Origin |  | بلد المنشاء | الكفاءة : لا تقل عن 60%
| Diameter |  | القطر :
| Body Material: |  | المادة
| Nominal Pressure (PN) |  | الضغظ
Standard
| Connection type |  | التوصيل
| Catalouge |  | الكتالوج
UPVC riser pipes | Type/ brand |  | النوع / الموديل |  | مواصير الرفع UPVC
| Manufacturing |  | الصناعة
| Length |  | الطول
| Number of Pipes |  | العدد
| Pressure Bar |  | المحلقات
| Connection Type |  | الكتالوج
| Accessories |  | التوابع
| Catalouge |  | الكتالوج
well cover | Type |  | النوع | الرفع : متر | غطاء البئر مع الملازم
| Manufacturing |  | الصناعة | الكفاءة : لا تقل عن 60%
| Manufacturing |  | المواصفات | الكفاءة : لا تقل عن 60%
| Manufacturing |  | نوع التوصيل | الكفاءة : لا تقل عن 60%
| daimeter |  | الحجم
Non- turn valve | Manufacturer |  | الشركة المصنعة/ النوع | الرفع : متر | صمام عدم رجوع
| Country of Origin |  | بلد المنشاء | الكفاءة : لا تقل عن 60%
| Diameter |  | القطر :
| Body Material: |  | المادة
| Cover |  | المادة
| Nominal Pressure (PN |  | الضغظ
| Float Ball |  | التوصيل
Standar
| Connection type |  | التوصيل
| Spindle |  | التوصيل
| Catalouge |  | الكتالوج
Gate valve | Manufacturer |  | الشركة المصنعة/ النوع | الرفع : متر | محبس بوابي
| Country of Origin |  | بلد المنشاء | الكفاءة : لا تقل عن 60%
| Diameter |  | القطر :
| Body Material: |  | المادة
| Cover |  | المادة
| Nominal Pressure (PN |  | الضغظ
Stadard
| Float Ball |  | التوصيل
| Connection type |  | التوصيل
| Spindle |  | التوصيل
| Catalouge |  | الكتالوج
Elbow 90 for the pumping line | Type |  | النوع | الرفع : متر | ماسورة طرد مع اكوع 90 درجة
| Daimeter : |  | الحجم | الكفاءة : لا تقل عن 60%
| thickness |  | السماكة
Analogue Pressure Gauge | Manufacturer |  | الشركة المصنعة | الرفع : متر | ساعة الضغظ
| Country of Origin |  | بلد المنشاء | الكفاءة : لا تقل عن 60%
| Nominal Pressure (PN |  | الضغظ
Mounting Structure | Number of groups |  | عدد المجموعات |  | قواعد الالواح
| Metal structure construction |  | الهيكاكل المعدنية
| Concrete Foundation |  | قواعد الصبة الخرسانية
Outdoor lights | Manufacturer |  | الشركة المصنعة |  | إضاءة خارجية
| Country of Origin |  | بلد المنشاء
| Power |  | القوة
| Qty |  | العدد
| Installation |  | التركيب
| Catalouge |  | الكتالوج
Training Program | Sytem safety and operation |  |  |  | التدريب
System maintenance
Energy efficiency