UAB „Servispro“

AVARIJŲ PREVENCIJOS IR ATSAKOMŲJŲ VEIKSMŲ

PLANAS NR. 3

| AVARINĖ SITUACIJA | NAFTOS PRODUKTŲ, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IŠSILIEJIMAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ATSAKINGI DARBUOTOJAI | PAREIGOS | V. PAVARDĖ | TELEFONAS |
|  | Direktorius | Vilius Čečkevičius | +37060884059 |
|  | Technikas inžinierius | Tadas Šukys | +37065056302 |
| SPEC. TARNYBŲ TELEFONAS | PAGALBOS TELEFONAS 112 |  |  |
| PREVENCINĖS PRIEMONĖS | 1. Naudoti tik tinkamas ir tam pritaikytas naftos produktų bei cheminių medžiagų talpas. 2. Nuolat prižiūrėti transporto priemonių techninį stovį. 3. Draudžiama techniką eksploatuoti esant nesandariems kuro ar tepalų sistemų jungtims bei mazgams. 4. Draudžiama į organizacijos teritoriją ar statybos objektus įleisti techniškai netvarkingą techniką. 5. Chemines medžiagas sandėliuoti tik tam skirtose vietose, vadovaujantis bendrosiomis priešgaisrinės saugos taisyklėmis. 6. Degių cheminių medžiagų sandėliavimo ir naudojimo vietose draudžiama naudoti atvirą liepsną ar rūkyti. 7. Chemines medžiagas naudojančius darbuotojus supažindinti su saugos duomenų lapais. |  |  |
| ATSAKOMIEJI VEIKSMAI | - Turimomis priemonėmis sustabdyti naftos produktų tekėjimą (patekimą į gruntą ar vandenis). - Išsiliejimo vietą užpilti likvidavimo medžiagomis (sorbentu, pjuvenomis, smėliu ar kt.) - Apsaugoti, kad naftos produktai nepatektų į lietaus kanalizaciją. - Imtis visų saugos priemonių, kad avarijos vietoje nekiltų gaisras. - Nedelsiant informuoti atsakingus darbuotojus bei jei reikia iškviesti spec. tarnybas. - Užterštas likvidavimo medžiagas surinkti į tam skirtas ir atitinkamai pažymėtas talpas. Draudžiama užterštas likvidavimo medžiagas pilti į mišrių atliekų konteinerius. |  |  |
| PARENGĖ | VA, Technikos inžinierius Tadas Šukys 2024-03-01 |  |  |
|  | (pareigos, vardas, pavardė, data) |  |  |