## PIPETA
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
EQUIPO |  |  | PIPETA |  |  | SERIE
MARCA | [5 empty] | N° INVENTARIO
MODELO | [5 empty] | CLASIF. POR RIESGO
SERVICIO | [5 empty] | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[7 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Conoce el protocolo de limpieza y desinfección del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
2 | Aplica las recomendaciones dadas en la guía de uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
3 | El equipo se encuentra con la asepsia adecuada, presenta residuos de fluidos corporales. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
4 | Cuenta con calibración |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
5 | El equipo ha presentado algun tipo de falla, sabe como reportarlo |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
6 | se areportado algun evento o indice adverso asociado al uso del equipo |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
7 | Conoce cuando fue el último mantenimiento preventivo del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146

## RAYOS X PERIAPICAL
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
EQUIPO |  |  | PIPETA |  |  | SERIE
MARCA | [5 empty] | N° INVENTARIO
MODELO | [5 empty] | CLASIF. POR RIESGO
SERVICIO | [5 empty] | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[7 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Conoce el protocolo de limpieza y desinfección del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
2 | Aplica las recomendaciones dadas en la guía de uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
3 | El equipo se encuentra con la asepsia adecuada, presenta residuos de fluidos corpórales. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
4 | El equipo cuanta con licencia de funcionamiento vigente |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
5 | El sistema mecánico funciona correctamente |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
6 | El equipo realiza todos los movimientos sin esfuerzo |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
7 | La señal auditiva del disparo se activa adecuadamente |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
8 | Cuenta con la proteccion completa ( chaleco, tiroides y gonadas) |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
9 | Existe una señal visual para indicar que el equipo esta realizando una exposición en el area de espera. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
10 | Se cuenta con la señalizacion de contraindicacion para los pacientes |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
11 | El equipo a presentado algun tipo de falla, sabe cómo reportarlo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
12 | Se a reportado algun evento o incidente adverso asociado al uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
14 | Conoce cuando fue el ultimo mantenimiento preventivo del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146

## BOLSA DE DRENAJE
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
DISPOSITIVO |  |  | BOLSA DE DRENAJE |  |  | LOTE
MARCA | [5 empty] | SERVICIO
PROVEEDOR
SERVICIO | [5 empty] | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[7 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Compruebe que el dispositivo no se encuentre vencido, ver fecha de caducidad en el empaque |  |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
2 | Compruebe que el empaque del dispositivo no se encuentre roto o en malas condiciones, y que garantice la higiene del dispositivo |  |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
3 | El dispositivo no presenta fugas |  |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
4 | Conoce el correcto uso del dispositivo |  |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
5 | Ha presentado problemas de calidad |  |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
OBSERVACIONES: | [6 empty] | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
[7 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
N° | CRITERIO |  |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[7 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
6 | Ha presentado algún tipo de falla el dispositivo |  |  |  | MENSUAL | INGENIERO BIOMÉDICO
7 | Se ha reportado algun evento o incidente adverso asociado al uso del dispositivo |  |  |  | MENSUAL | INGENIERO BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146

## SONDA VESICAL
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
DISPOSITIVO |  |  | SONDA VESICAL |  | LOTE
MARCA |  |  |  |  | SERVICIO
PROVEEDOR
SERVICIO |  |  |  |  | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [5 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[6 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Compruebe que el dispositivo no se encuentre vencido, ver fecha de caducidad en el empaque |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
2 | El calibre de la sonda es adecuado según el sexo, la edad y características del paciente. |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
3 | Verificación de fugas, desconexiones o contaminación de sistema. |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
4 | Revise la sonda y asegúrese que este permeable, si es Foley y se va a dejar permanente, compruebe que el balón este intacto y conecte la bolsa recolectora |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
5 | La sonda NO se ha contaminado (no ha entrado contacto con cualquier superficie y zonas cercanas al meato urinario) |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
6 | Verifique que la bolsa recolectora este en el soporte de la camilla a un nivel más bajo de la vejiga |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
7 | Compruebe la marcación de la fecha de apertura de la bolsa |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
7 | La bolsa recolectora NO esta en el suelo. |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
8 | La punta de la sonda es lubricada para el procedimiento |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
9 | Verifique que si es foley el balon sea insuflado |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
OBSERVACIONES: | [5 empty] | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
[6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
N° | CRITERIO |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[6 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
10 | Ha presentado algun tipo de falla el dispositivo |  |  | MENSUAL | INGENIERO BIOMÉDICO
11 | Ha presentado algun tipo de accidente con el uso del dispositivo |  |  | MENSUAL | INGENIERO BIOMÉDICO
12 | Se ha reportado algun evento adverso asociado al dispositivo |  |  | MENSUAL | INGENIERO BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146

## ESPÉCULO OTOSCÓPICO
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
DISPOSITIVO |  |  | ESPÉCULO OTOSCÓPICO |  | LOTE
MARCA |  |  |  |  | SERVICIO
PROVEEDOR
SERVICIO |  |  |  |  | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [5 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[6 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Compruebe que el dispositivo no se encuentre vencido, ver fecha de caducidad en el empaque |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
2 | Compruebe que el empaque del dispositivo no se encuentre roto o en malas condiciones, y que garantice la higiene del dispositivo |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
3 | Ha presentado problemas de calidad |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
OBSERVACIONES: | [5 empty] | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
[6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
N° | CRITERIO |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[6 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
4 | Ha presentado algun tipo de falla el dispositivo |  |  | MENSUAL | INGENIERO BIOMÉDICO
5 | Se ha reportado algun evento o incidente adverso asociado al uso del dispositivo |  |  | MENSUAL | INGENIERO BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146

## LLAVE DE TRES VÍAS
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
DISPOSITIVO |  |  | LLAVE DE TRES VÍAS |  | LOTE
MARCA |  |  |  |  | SERVICIO
PROVEEDOR
SERVICIO |  |  |  |  | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [5 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[6 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Compruebe que el dispositivo no se encuentre vencido, ver fecha de caducidad en el empaque |  |  | ANTES DEL USO | ING. BIOMÉDICO
2 | Compruebe que el empaque del dispositivo no se encuentre roto o en malas condiciones, y que garantice la higiene del dispositivo |  |  | ANTES DEL USO | ING. BIOMÉDICO
3 | El dispositivo permite realizar la apertura y cierre |  |  | ANTES DEL USO | ING. BIOMÉDICO
4 | Ha presentado problemas en el acoplamiento con otro dispositivo |  |  | ANTES DEL USO | ING. BIOMÉDICO
5 | Ha presentado problemas de calidad |  |  | ANTES DEL USO | ING. BIOMÉDICO
OBSERVACIONES: | [5 empty] | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
[6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
N° | CRITERIO |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[6 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
6 | Ha presentado algun tipo de falla el dispositivo |  |  | MENSUAL | INGENIERO BIOMÉDICO
7 | Se ha reportado algun evento o incidente adverso asociado al uso del dispositivo |  |  | MENSUAL | INGENIERO BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146

## YELCO
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
DISPOSITIVO |  |  | LLAVE DE TRES VÍAS |  | LOTE
MARCA |  |  |  |  | SERVICIO
PROVEEDOR
SERVICIO |  |  |  |  | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [5 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[6 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Compruebe que el dispositivo no se encuentre vencido, ver fecha de caducidad en el empaque |  |  | ANTES DEL USO | ING. BIOMÉDICO
2 | Compruebe que el empaque del dispositivo no se encuentre roto o en malas condiciones, y que garantice la higiene del dispositivo |  |  | ANTES DEL USO | ING. BIOMÉDICO
3 | El dispositivo permite realizar la apertura y cierre |  |  | ANTES DEL USO | ING. BIOMÉDICO
4 | Ha presentado problemas en el acoplamiento con otro dispositivo |  |  | ANTES DEL USO | ING. BIOMÉDICO
5 | Ha presentado problemas de calidad |  |  | ANTES DEL USO | ING. BIOMÉDICO
OBSERVACIONES: | [5 empty] | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
[6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
N° | CRITERIO |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[6 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
6 | Ha presentado algun tipo de falla el dispositivo |  |  | MENSUAL | INGENIERO BIOMÉDICO
7 | Se ha reportado algun evento o incidente adverso asociado al uso del dispositivo |  |  | MENSUAL | INGENIERO BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146

## MACROGOTEO
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
DISPOSITIVO |  |  | BOLSA DE DRENAJE |  | LOTE
MARCA |  |  |  |  | SERVICIO
PROVEEDOR
SERVICIO |  |  |  |  | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [5 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[6 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Compruebe que el dispositivo no se encuentre vencido, ver fecha de caducidad en el empaque |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
2 | Compruebe que el empaque del dispositivo no se encuentre roto o en malas condiciones, y que garantice la higiene del dispositivo |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
3 | El dispositivo permite realizar la purga |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
4 | ¿Ha presentado problemas en el acoplamiento con otro dispositivo? |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
5 | ¿Ha presentado problemas de calidad? |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
OBSERVACIONES: | [5 empty] | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
[6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
N° | CRITERIO |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[6 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
6 | Ha presentado algún tipo de falla el dispositivo |  |  | MENSUAL | INGENIERO BIOMÉDICO
7 | Se ha reportado algun evento o incidente adverso asociado al uso del dispositivo |  |  | MENSUAL | INGENIERO BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146

## HUMIDIFICADOR
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
DISPOSITIVO |  |  | HUMIDIFICADOR |  | LOTE
MARCA |  |  |  |  | SERVICIO
PROVEEDOR
SERVICIO |  |  |  |  | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [5 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[6 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Compruebe que el dispositivo no se encuentre vencido, ver fecha de caducidad en el empaque |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
2 | Compruebe que el empaque del dispositivo no se encuentre roto o en malas condiciones, y que garantice la higiene del dispositivo |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
3 | El dispositivo permite realizar conexión con el flujometro |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
4 | Ha presentado fugas |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
5 | Ha presentado problemas de calidad |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
OBSERVACIONES: | [5 empty] | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
[6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
N° | CRITERIO |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[6 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
6 | Ha presentado algún tipo de falla el dispositivo |  |  | MENSUAL | INGENIERO BIOMÉDICO
7 | Se ha reportado algun evento o incidente adverso asociado al uso del dispositivo |  |  | MENSUAL | INGENIERO BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146

## GUANTES
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
DISPOSITIVO |  |  | GUANTES |  | LOTE
MARCA |  |  |  |  | SERVICIO
PROVEEDOR
SERVICIO |  |  |  |  | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [5 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[6 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Compruebe que el dispositivo no se encuentre vencido, ver fecha de caducidad en el empaque y rótulo actualizado |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
2 | Compruebe que el empaque del dispositivo no se encuentre roto o en malas condiciones y que garantice la higiene del dispositivo |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
3 | Compruebe que al usar los guantes no se rompan con facilidad mediante prueba de elongacion |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
4 | El dispositivo ha generado alguna reaccion alergica en el personal que los usa |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
5 | Contienen polvo en exceso |  |  | ANTES DEL USO | ENFERMERA/O
OBSERVACIONES: | [5 empty] | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
[6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
N° | CRITERIO |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[6 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
6 | Ha presentado algún tipo de falla el dispositivo |  |  | MENSUAL | INGENIERO BIOMÉDICO
7 | Se ha reportado algun evento o incidente adverso asociado al uso del dispositivo |  |  | MENSUAL | INGENIERO BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146

## CENTRIFUGA
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
EQUIPO |  |  | CENTRÍFUGA |  |  | SERIE
MARCA | [5 empty] | N° INVENTARIO
MODELO | [5 empty] | CLASIF. POR RIESGO
SERVICIO | [5 empty] | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[7 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Conoce el protocolo de limpieza y desinfección del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
2 | Aplica las recomendaciones dadas en la guía de uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
3 | El equipo se encuentra con la asepsia adecuada, presenta residuos de fluidos corporales. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
4 | Revisión del estado de las escobillas |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
5 | Verificación estado y funcionamiento de motor |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
6 | Verificación estado y funcionamiento del teclado y display |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
7 | Verificación estado de portatubos |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
9 | Si el equipo a presentado algun tipo de falla, ¿sabe como reportarlo? |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
10 | ¿Se ha reportado algun evento o incidente adverso asociado al uso del equipo? |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
11 | Conoce cuando fue el último mantenimiento preventivo del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146

## MONITOR FETAL
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
EQUIPO |  |  | MONITOR FETAL |  |  | SERIE
MARCA | [5 empty] | N° INVENTARIO
MODELO | [5 empty] | CLASIF. POR RIESGO
SERVICIO | [5 empty] | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[7 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Conoce el protocolo de limpieza y desinfección del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
2 | Aplica las recomendaciones dadas en la guía de uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
3 | El equipo se encuentra con la asepsia adecuada, presenta residuos de fluídos corporales. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
4 | Revisión del estado de la batería |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
5 | Verificación estado y funcionamiento de TOCO y ULTRASONIDO |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
6 | Verificación estado y funcionamiento de marcador de eventos |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
7 | Verificación estado y funcionamiento de la impresora |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
8 | Las alarmas se activan y son audibles |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
9 | Si el equipo ha presentado algín tipo de falla, ¿sabe como reportarlo? |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
10 | ¿Se ha reportado algun evento o incidente adverso asociado al uso del equipo? |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
11 | Conoce cuando fue el último mantenimiento preventivo del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146

## LARINGOSCOPIO
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
EQUIPO |  |  | LARINGOSCOPIO |  |  | SERIE
MARCA | [5 empty] | N° INVENTARIO
MODELO | [5 empty] | CLASIF. POR RIESGO
SERVICIO | [5 empty] | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[7 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Conoce el protocolo de limpieza y desinfección del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
2 | Aplica las recomendaciones dadas en la guía de uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
3 | El equipo se encuentra con la asepsia adecuada, presenta residuos de fluídos corporales. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
4 | Revisión del estado de la batería |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
5 | Verificar que la intensidad de la luz sea la adecuada |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
6 | Verificar funcionamiento con diferentes hojas |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
7 | Si el equipo ha presentado algun tipo de falla, ¿sabe como reportarlo.? |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
8 | ¿Se ha reportado algun evento o incidente adverso asociado al uso del equipo? |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
9 | Conoce cuándo fue el último mantenimiento preventivo del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146

## ELECTROCARDIÓGRAFO
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
EQUIPO |  |  | ELECTROCARDIÓGRAFO |  |  | SERIE
MARCA | [5 empty] | N° INVENTARIO
MODELO | [5 empty] | CLASIF. POR RIESGO
SERVICIO | [5 empty] | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[7 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Conoce el protocolo de limpieza y desinfección del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
2 | Aplica las recomendaciones dadas en la guía de uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
3 | El equipo se encuentra con la asepsia adecuada, presenta residuos de fluídos corporales. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
4 | El equipo funciona con la batería de respaldo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
5 | La pantalla del equipo está en buen estado. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
6 | El cable de paciente se encuentra en buen estado físico. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
7 | El kit de electrodos de succión y clamps se encuentra en buen estado . |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
8 | El equipo imprime en modo manual y automático. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
9 | Las señal de ECG presenta ruido en alguna de sus derivadas. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
10 | El equipo imprime correctamente la señal de ECG. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
11 | Si el equipo ha presentado algun tipo de falla, ¿sabe como reportarlo? |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
12 | Se ha reportado algun evento o incidente adverso asociado al uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
14 | Conoce cuando fue el último mantenimiento preventivo del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146

## DESFIBRILADOR
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
EQUIPO |  |  | DESFIBRILADOR |  |  | SERIE
MARCA | [5 empty] | N° INVENTARIO
MODELO | [5 empty] | CLASIF. POR RIESGO
SERVICIO | [5 empty] | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[7 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Conoce el protocolo de limpieza y desinfección del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
2 | Aplica las recomendaciones dadas en la guía de uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
3 | El equipo se encuentra con la asepsia adecuada, presenta residuos de fluídos corporales. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
4 | ¿El equipo funciona con la bateria de respaldo? |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
5 | ¿La pantalla del equipo esta en buen estado? |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
6 | ¿El equipo aprobó la pruebas de energía con palas, electrodos y comandos' |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
7 | ¿Las palas se encuentran en buen estado? |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
8 | ¿El equipo imprime? |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
9 | ¿El equipo realiza la descarga? |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
10 | El equipo detecta la señal de ECG, en el modo de monitorización |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
11 | Si el equipo ha presentado algún tipo de falla, ¿sabe como reportarlo? |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
12 | Se ha reportado algun evento o incidente adverso asociado al uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
14 | Conoce cuando fue el último mantenimiento preventivo del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146

## VENTILADOR MECÁNICO
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
EQUIPO |  |  | VENTILADOR MECÁNICO |  |  | SERIE
MARCA | [5 empty] | N° INVENTARIO
MODELO | [5 empty] | CLASIF. POR RIESGO
SERVICIO | [5 empty] | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[7 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Conoce el protocolo de limpieza y desinfección del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
2 | Aplica las recomendaciones dadas en la guía de uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
3 | El equipo se encuentra con la asepsia adecuada, presenta residuos de fluídos corporales. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
4 | ¿El equipo pasa la prueba de fugas? |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
5 | Si el equipo ha presentado algún tipo de falla, ¿sabe como reportarlo? |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
6 | Se ha reportado algun evento o incidente adverso asociado al uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
7 | Conoce cuando fue el último mantenimiento preventivo del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146

## RAYOS X
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
EQUIPO |  |  | EQUIPO RAYOS X |  |  | SERIE
MARCA | [5 empty] | N° INVENTARIO
MODELO | [5 empty] | CLASIF. POR RIESGO
SERVICIO | [5 empty] | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[7 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Conoce el protocolo de limpieza y desinfección del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
2 | Aplica las recomendaciones dadas en la guía de uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
3 | El equipo se encuentra con la asepsia adecuada, presenta residuos de fluídos corporales. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
4 | El equipo cuenta con licencia de funcionamiento vigente |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
5 | El sistema de freno de la columna, el colimador, la mesa y el tubo funcionan correctamente |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
6 | El equipo realiza todos los movimientos sin esfuerzo |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
7 | La señal auditiva del disparo se activa adecuadamente |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
8 | Cuenta con la proteccion completa ( chaleco, tiroides y gonadas) |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
9 | Existe una señal visual para indicar que el equipo esta realizando una exposición en el área de espera. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
10 | Se cuenta con la señalización de contraindicación para los pacientes |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
11 | Si el equipo ha presentado algún tipo de falla, ¿sabe como reportarlo? |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
12 | Se ha reportado algun evento o incidente adverso asociado al uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
14 | Conoce cuando fue el último mantenimiento preventivo del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146

## MÁQUINA DE ANESTESIA
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
EQUIPO |  |  | MÁQUINA DE ANESTESIA |  |  | SERIE
MARCA | [5 empty] | N° INVENTARIO
MODELO | [5 empty] | CLASIF. POR RIESGO
SERVICIO | [5 empty] | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[7 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Conoce el protocolo de limpieza y desinfección del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
2 | Aplica las recomendaciones dadas en la guía de uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
3 | El equipo se encuentra con la asepsia adecuada, presenta residuos de fluídos corporales. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
4 | La cal del equipo está de color blanco |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
5 | El equipo pasa la prueba de fugas |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
6 | Si el equipo ha presentado algún tipo de falla, ¿sabe como reportarlo? |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
7 | Se ha reportado algun evento o incidente adverso asociado al uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
8 | Conoce cuando fue el último mantenimiento preventivo del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146

## AUTOCLAVE
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
EQUIPO |  |  | AUTOCLAVE |  |  | SERIE
MARCA | [5 empty] | N° INVENTARIO
MODELO | [5 empty] | CLASIF. POR RIESGO
SERVICIO | [5 empty] | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[7 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Conoce el protocolo de limpieza y desinfección del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
2 | Aplica las recomendaciones dadas en la guía de uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
3 | El equipo se encuentra con la asepsia adecuada, presenta residuos de fluídos corporales. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
4 | El equipo cuenta con validación y recalificación vigente |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
5 | La puerta del equipo cierra adecuadamente |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
6 | las condiciones ambientales son óptimas para el funcionamiento del equipo (libre de productos inflamables) |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
7 | Se realizan los controles químicos y biológico |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
8 | Se usa agua destilada para el funcionamiento del equipo |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
9 | La impresora del equipo funciona correctamente |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
10 | Las alarmas se activan cuando hay sobrepresión o algun tipo de falla en el equipo |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
11 | Se lleva un registro de tiempo, temperatura y presion del ciclo real de cada carga |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
12 | Si el equipo ha presentado algún tipo de falla, ¿sabe como reportarlo? |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
13 | Se ha reportado algun evento o incidente adverso asociado al uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
14 | Conoce cuando fue el último mantenimiento preventivo del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146

## MONITOR
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
EQUIPO |  |  | MONITOR |  |  | SERIE
MARCA | [5 empty] | N° INVENTARIO
MODELO | [5 empty] | CLASIF. POR RIESGO
SERVICIO | [5 empty] | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[7 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Conoce el protocolo de limpieza y desinfección del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
2 | Aplica las recomendaciones dadas en la guía de uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
3 | El equipo se encuentra con la asepsia adecuada, presenta residuos de fluídos corporales. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
4 | Revisión del estado de la bateria |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
5 | Verificar estado de brazalete, prueba de fugas |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
6 | Verificar estado del Cable ECG que no tenga rupturas |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
7 | Verificar estado y funcionamiento de sensor SPO2 |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
8 | Cuenta con todos los accesorios ( Tº, ECG, BRAZALETE, SPO2) |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
9 | Cuenta con calibración |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
10 | Las alarmas se activan y son audibles |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
11 | Si el equipo ha presentado algún tipo de falla, ¿sabe como reportarlo? |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
12 | Se ha reportado algun evento o incidente adverso asociado al uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
13 | Conoce cuando fue el último mantenimiento preventivo del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146

## PULSOXÍMETRO
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
EQUIPO |  |  | PULSOXÍMETRO |  |  | SERIE
MARCA | [5 empty] | N° INVENTARIO
MODELO | [5 empty] | CLASIF. POR RIESGO
SERVICIO | [5 empty] | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[7 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Conoce el protocolo de limpieza y desinfección del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
2 | Aplica las recomendaciones dadas en la guía de uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
3 | El equipo se encuentra con la asepsia adecuada, presenta residuos de fluídos corporales. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
4 | Revisión del estado de la batería |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
5 | Verificar estado y funcionamiento de sensor SPO2 |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
6 | Cuenta con calibración |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
7 | Las alarmas se activan y son audibles |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
8 | Si el equipo ha presentado algún tipo de falla, ¿sabe como reportarlo? |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
9 | Se ha reportado algun evento o incidente adverso asociado al uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
10 | Conoce cuando fue el último mantenimiento preventivo del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146

## LÁMPARA DE FOTOCURADO
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
EQUIPO |  |  | LÁMPARA DE FOTOCURADO |  |  | SERIE
MARCA | [5 empty] | N° INVENTARIO
MODELO | [5 empty] | CLASIF. POR RIESGO
SERVICIO | [5 empty] | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[7 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Conoce el protocolo de limpieza y desinfección del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
2 | Aplica las recomendaciones dadas en la guía de uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
3 | El equipo se encuentra con la asepsia adecuada, presenta residuos de fluídos corporales. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
4 | Revisión del estado de la batería |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
5 | Verificar que la intensidad de la luz sea la adecuada |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
6 | Verificar funcionamiento de la fibra |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
7 | Si el equipo ha presentado algún tipo de falla, ¿sabe como reportarlo? |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
8 | Se ha reportado algun evento o incidente adverso asociado al uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
9 | Conoce cuando fue el último mantenimiento preventivo del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146

## FLUJÓMETRO
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
EQUIPO |  |  | FLUJÓMETRO |  |  | SERIE
MARCA | [5 empty] | N° INVENTARIO
MODELO | [5 empty] | CLASIF. POR RIESGO
SERVICIO | [5 empty] | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[7 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Conoce el protocolo de limpieza y desinfección del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
2 | Aplica las recomendaciones dadas en la guía de uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
3 | El equipo se encuentra con la asepsia adecuada, presenta residuos de fluídos corporales. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
4 | Revisión del estado de acople |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
5 | Verificar estado de perilla reguladora |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
6 | Verificar funcionamiento general |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
7 | Si el equipo ha presentado algún tipo de falla, ¿sabe como reportarlo? |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
8 | Se ha reportado algun evento o incidente adverso asociado al uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
9 | Conoce cuando fue el último mantenimiento preventivo del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146

## PIEZAS DE MANO
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
EQUIPO |  |  | PIEZAS DE MANO |  |  | SERIE
MARCA | [5 empty] | N° INVENTARIO
MODELO | [5 empty] | CLASIF. POR RIESGO
SERVICIO | [5 empty] | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[7 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Conoce el protocolo de limpieza y desinfección del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
2 | Aplica las recomendaciones dadas en la guía de uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
3 | El equipo se encuentra con la asepsia adecuada, presenta residuos de fluídos corporales. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
4 | Revisión del estado de la turbina |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
5 | Verificar que la presion de aire sea la adecuada |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
6 | Verificar funcionamiento con fresas |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
7 | Si el equipo ha presentado algún tipo de falla, ¿sabe como reportarlo? |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
8 | Se ha reportado algun evento o incidente adverso asociado al uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
9 | Conoce cuando fue el último mantenimiento preventivo del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146

## DEA
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
EQUIPO |  |  | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO |  |  | SERIE
MARCA | [5 empty] | N° INVENTARIO
MODELO | [5 empty] | CLASIF. POR RIESGO
SERVICIO | [5 empty] | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[7 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Conoce el protocolo de limpieza y desinfección del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
2 | Aplica las recomendaciones dadas en la guía de uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
3 | El equipo se encuentra con la asepsia adecuada, presenta residuos de fluídos corporales. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
4 | El equipo funciona con la bateria de respaldo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
5 | La pantalla del equipo esta en buen estado. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
6 | Los parches se encuentran en buen estado |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
7 | Si el equipo ha presentado algún tipo de falla, ¿sabe como reportarlo? |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
8 | Se ha reportado algun evento o incidente adverso asociado al uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
9 | Conoce cuando fue el último mantenimiento preventivo del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146

## BOMBA DE INFUSIÓN
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
FORMATO DE TECNOVIGILANCIA ACTIVA
CÓDIGO: RFTB-F-23 |  |  |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 06/03/2025 | [5 empty] | PÁGINA: VER PIE DE PÁGINA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
EQUIPO |  |  | BOMBA DE INFUSIÓN |  |  | SERIE
MARCA | [5 empty] | N° INVENTARIO
MODELO | [5 empty] | CLASIF. POR RIESGO
SERVICIO | [5 empty] | MES: | 1 ra SEMANA |  | 2 da SEMANA |  | 3 ra SEMANA |  | 4 ta SEMANA
UBICACIÓN | [6 empty] | FECHA |  | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
CRITERIOS DE VIGILANCIA
N° | CRITERIO |  |  |  | FRECUENCIA | ENCARGADO | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
[7 empty] | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO
1 | Conoce el protocolo de limpieza y desinfección del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
2 | Aplica las recomendaciones dadas en la guía de uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
3 | El equipo se encuentra con la asepsia adecuada, presenta residuos de fluídos corporales. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
4 | Revisar el estado de la batería |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
5 | Verificar que el cierre de la puerta sea el correcto |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
6 | Verificar el estado del cable EOG que no tenga rupturas |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
7 | Verificar estado y funcionamiento de teclado |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
8 | Vuenta con calibración |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
9 | las alarmas se activan y son audibles |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
10 | Si el equipo ha presentado algún tipo de falla, ¿sabe como reportarlo? |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
11 | Se ha reportado algun evento o incidente adverso asociado al uso del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
12 | Conoce cuando fue el último mantenimiento preventivo del equipo. |  |  |  | SEMANAL | ING BIOMÉDICO
OBSERVACIONES:
FIRMAS
|  | RESPONSABLE DE LA RONDA |  |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO
1 ra SEMANA
2 ra SEMANA
3 ra SEMANA
4 ra SEMANA
"Trabajamos por una salud más humana, cálida y oportuna” www.hmfa-tocaima.gov.co htocaima@cundinamarca.gov.co correspondencia@hmfa-tocaima-cundinamarca.gov.co Carrera 10 No. 5 - 64 Barrio La Pola Tocaima 3203334144 - 3203334146