## DET X LIC
DETECTORES DE RADIACION IONIZANTE POR LICENCIA
ADUANA | Marca y Modelo del Detector | No. de Serie | No. de Certificado | Fecha de Calibración | Siguiente Fecha de Calibración | Estatus | Equipo | Licencia | Tipo
Agua Prieta | Fluke Biomedical 451P-RYR | 124B | RSM2024-CAL-11296 | 2024-12-04 | 2025-12-04 | VIGENTE |  |  | C.I.
Agua Prieta | Fluke Biomedical 451P-RYR | 3300 | RSM2024-CAL-11198 | 2024-09-05 | 2025-09-05 | VIGENTE | 0 | 0 | C.I.
Agua Prieta | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 311B | RSM2025-CAL-11313 | 2025-01-10 | 2026-01-10 | VIGENTE | 0 | 0 | C.I.
Ciudad Acuña, Coah. | Atomtex AT1123 | 51941 | En Proceso | 2021-12-20 | 2022-12-20 | VENCIDO |  |  | C.C.
Ciudad Acuña, Coah. | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 940A | RSM2023-CAL-11022 | 2023-07-20 | 2024-07-19 | VENCIDO | 0 | 0 | C.I.
Ciudad Acuña, Coah. | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 352B | RSM2025-CAL-11348 | 2025-02-13 | 2026-02-13 | VIGENTE | 0 | 0 | C.I.
Ciudad Acuña, Coah. | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 428B | RSM2025-CAL-11349 | 2025-02-13 | 2026-02-13 | VIGENTE | 0 | 0 | C.I.
Ciudad Acuña, Coah. | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 407B | RSM2025-CAL-11350 | 2025-02-13 | 2026-02-13 | VIGENTE | 0 | 0 | C.I.
Ciudad Acuña, Coah. | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 345B | RSM2025-CAL-11351 | 2025-02-13 | 2026-02-14 | VIGENTE | 0 | 0 | C.I.
Ciudad Acuña, Coah. | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 380B | RSM2025-CAL-11352 | 2025-02-13 | 2026-02-13 | VIGENTE | 0 | 0 | C.I.
AICM | LUDLUM 14C/44-9 | 235221/PR248364 | RSM2024-CAL-11247 | 2024-10-08 | 2025-10-08 | VIGENTE |  |  | G.M.
AICM | Fluke Biomedical 451P-RYR | 4616 | RSM2024-CAL-11290 | 2024-11-27 | 2025-11-27 | VIGENTE | 0 | 0 | C.I.
AICM | Fluke Biomedical 451P-RYR | 4615 | RSM2024-CAL-11291 | 2024-11-27 | 2025-11-27 | VIGENTE | 0 | 0 | C.I.
AICM | Fluke Biomedical 451P-RYR | 4710 | RSM2024-CAL-11292 | 2024-11-27 | 2025-11-27 | VIGENTE | 0 | 0 | C.I.
AIFA | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 3255 | RSM2024-CAL-11303 | 2024-12-10 | 2025-12-10 | VIGENTE |  |  | C.I.
AIFA | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 3370 | RSM2025-CAL-11400 | 45735 | 2026-03-19 | VIGENTE | 0 | 0 | C.I.
Altamira, Tamps. | Atomtex AT1123 | 54476 | RSM2024-CAL-11148 | 2024-09-04 | 2025-09-04 | VIGENTE |  |  | C.C.
Altamira, Tamps. | Atomtex AT1123 | 235221/PR248364 | RSM2024-CAL-11247 | 2024-10-08 | 2025-10-08 | VIGENTE
Altamira, Tamps. | Thermo Scientific FH 40 G-L | 4616 | RSM2024-CAL-11290 | 2024-11-27 | 2025-11-27 | VIGENTE
Altamira, Tamps. | SE INTERNATIONAL Ranger | 4615 | RSM2024-CAL-11291 | 2024-11-27 | 2025-11-27 | VIGENTE
Altamira, Tamps. | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 4710 | RSM2024-CAL-11292 | 2024-11-27 | 2025-11-27 | VIGENTE
Altamira, Tamps. | Fluke Biomedical 451P-RYR | 235221/PR248364 | RSM2024-CAL-11247 | 2024-10-08 | 2025-10-08 | VIGENTE
Altamira, Tamps. | Thermo Scientific Rad Eye G | 4616 | RSM2024-CAL-11290 | 2024-11-27 | 2025-11-27 | VIGENTE
Altamira, Tamps. | Thermo Electron Corporation ESM FH 40 GL | 4615 | RSM2024-CAL-11291 | 2024-11-27 | 2025-11-27 | VIGENTE
Altamira, Tamps. | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 4710 | RSM2024-CAL-11292 | 2024-11-27 | 2025-11-27 | VIGENTE
Altamira, Tamps. | Atomtex AT1123 | 235221/PR248364 | RSM2024-CAL-11247 | 2024-10-08 | 2025-10-08 | VIGENTE
Altamira, Tamps. | Atomtex AT1123 | 4616 | RSM2024-CAL-11290 | 2024-11-27 | 2025-11-27 | VIGENTE
Altamira, Tamps. | SE INTERNATIONAL Ranger | 4615 | RSM2024-CAL-11291 | 2024-11-27 | 2025-11-27 | VIGENTE
Altamira, Tamps. | LUDLUM 14C/44-9 | 4710 | RSM2024-CAL-11292 | 2024-11-27 | 2025-11-27 | VIGENTE
Altamira, Tamps. | FLUKE BIOMEDICAL 451P-DE-SI-RYR | 235221/PR248364 | RSM2024-CAL-11247 | 2024-10-08 | 2025-10-08 | VIGENTE
Altamira, Tamps. | FLUKE BIOMEDICAL 451P-DE-SI-RYR | 4616 | RSM2024-CAL-11290 | 2024-11-27 | 2025-11-27 | VIGENTE
Altamira, Tamps. | FLUKE BIOMEDICAL 451P-DE-SI-RYR | 4615 | RSM2024-CAL-11291 | 2024-11-27 | 2025-11-27 | VIGENTE
Altamira, Tamps. | FLUKE BIOMEDICAL 451P-DE-SI-RYR | 4710 | RSM2024-CAL-11292 | 2024-11-27 | 2025-11-27 | VIGENTE
Ciudad Camargo, Tamps. | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | Pendiente | Pendiente | [5 empty] | C.I.
Ciudad Camargo, Tamps. | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | Pendiente | Pendiente | 0 |  |  | 0 | 0 | C.I.
Ciudad Camargo, Tamps. | Thermo Electron Corporation ESM FH 40 GL | 17440 | RSM2021-CAL-10667 | 2021-12-22 | 2022-12-22 | VENCIDO | 0 | 0 | G.M.
Cancun | Atomtex AT1123 | 53905 | Pendiente | [5 empty] | C.I.
Catazaja
Ciudad del Carmen
Coatzacoalcos, Ver. | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 917A | Pendiente | [5 empty] | C.I.
Coatzacoalcos, Ver. | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 17440 | RSM2021-CAL-10667 | 2021-12-22 | 2022-12-22 | VENCIDO
Coatzacoalcos, Ver. | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 17440 | RSM2021-CAL-10667 | 2021-12-22 | 2022-12-22 | VENCIDO
Coatzacoalcos, Ver. | Atomtex AT1123 | 17440 | RSM2021-CAL-10667 | 2021-12-22 | 2022-12-22 | VENCIDO
Coatzacoalcos, Ver. | THERMO SCIENTIFIC FH 40 G-L | 17440 | RSM2021-CAL-10667 | 2021-12-22 | 2022-12-22 | VENCIDO
Coatzacoalcos, Ver. | Fluke Biomedical 451P-RYR | 17440 | RSM2021-CAL-10667 | 2021-12-22 | 2022-12-22 | VENCIDO
Coatzacoalcos, Ver. | Fluke Biomedical 451P-RYR | 17440 | RSM2021-CAL-10667 | 2021-12-22 | 2022-12-22 | VENCIDO
Coatzacoalcos, Ver. | Fluke Biomedical 451P-RYR | 17440 | RSM2021-CAL-10667 | 2021-12-22 | 2022-12-22 | VENCIDO
Coatzacoalcos, Ver. | SE INTERNATIONAL MONITOR 1000 | 17440 | RSM2021-CAL-10667 | 2021-12-22 | 2022-12-22 | VENCIDO
Coatzacoalcos, Ver. | LUDLUM 14C/44-9 | 17440 | RSM2021-CAL-10667 | 2021-12-22 | 2022-12-22 | VENCIDO
Colombia, Nvo. León | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 936A | RSM2024-CAL-11194 | 2024-09-05 | 2025-09-05 | VIGENTE |  |  | C.I.
Colombia, Nvo. León | SE INTERNATIONAL Monitor 1000 | 506770 | RSM2024-CAL-11199 | 2024-09-05 | 2025-09-05 | VIGENTE | 0 | 0 | G.M.
Colombia, Nvo. León | Thermo Electron Corporation ESM FH 40 GL | 17437 | RSM2024-CAL-11200 | 2024-09-05 | 2025-09-05 | VIGENTE | 0 | 0 | G.M.
Colombia, Nvo. León | Thermo Scientific Rad Eye G | 30517 | RSM2024-CAL-11201 | 2024-09-05 | 2025-09-05 | VIGENTE | 0 | 0 | G.M.
Colombia, Nvo. León | SE INTERNATIONAL Monitor 5 | 3523 | RSM2024-CAL-11249 | 2024-10-08 | 2025-10-08 | VIGENTE | 0 | 0 | 0
Colombia, Nvo. León | SE INTERNATIONAL Monitor 5 | 3523 | RSM2024-CAL-11250 | 2024-10-14 | 2025-10-15 | VIGENTE | 0 | 0 | 0
Dos Bocas | Atomtex AT1123 | 53906 | RSM2024-CAL-11250 | 2024-10-14 | 2025-10-14 | VIGENTE | TFN CK-11038 |  | C.C.
Dos Bocas | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 152B | RSM2025-CAL-11408 | 2025-03-19 | 2026-03-19 | VIGENTE | 0 | 0 | C.I.
Dos Bocas | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 153B | RSM2025-CAL-11409 | 2025-03-20 | 2026-03-20 | VIGENTE | 0 | 0 | C.I.
Ensenada, BCN | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 3337 | En Proceso | [5 empty] | C.I.
Ensenada, BCN | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | Pendiente | Pendiente | 0 |  |  | 0 | 0 | C.I.
Ensenada, BCN | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | Pendiente | Pendiente | 0 |  |  | 0 | 0 | C.I.
Ensenada, BCN | Atomtex AT1123 | 53892 | RSM2023-CAL-10917 | 2023-03-10 | 2024-03-09 | VENCIDO | 0 | 0 | C.C.
Ensenada, BCN | THERMO SCIENTIFIC FH 40 G-L | 23617 | RSM2023-CAL-10945 | 2023-03-12 | 2024-03-11 | VENCIDO | 0 | 0 | D.P.
Ensenada, BCN | THERMO SCIENTIFIC FH 40 G-L | 20117 | RSM2023-CAL-10944 | 2023-03-12 | 2024-03-12 | VENCIDO | 0 | 0 | D.P.
Guadalajara
Guaymas, Son. | Atomtex AT1123 | 53902 | RSM2024-CAL-11191 | 2024-09-05 | 2025-09-05 | VIGENTE |  |  | C.C.
Ciudad Hidalgo, Chis. | LUDLUM 14C/44-9 | 231018/PR248369 | RSM2024-CAL-11246 | 2024-10-08 | 2025-10-08 | VIGENTE |  |  | G.M.
Ciudad Juárez, Chih. | Thermo Electron Corporation ESM FH 40 GL | 17499 | RSM2022-CAL-10748 | 2022-09-13 | 2023-09-13 | VENCIDO |  |  | G.M.
La Paz, BCS | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | Pendiente | [6 empty] | C.I.
Lázaro Cárdenas, Mich. | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 3385 | RSM2025-CAL-11465 | 2025-04-11 | 2026-04-11 | VIGENTE |  |  | C.I.
Ciudad Miguel Alemán | Thermo Electron Corporation ESM FH 40 GL | 17869 | RSM2025-CAL-11311 | 2025-01-10 | 2026-01-10 | VIGENTE |  |  | G.M.
Manzanillo | Thermo Scientific Rad Eye G | 30113 | RSM2024-CAL-11146 | 2024-09-04 | 2025-09-04 | VIGENTE |  |  | G.M.
Matamoros | Atomtex AT1123 | 54007 | RSM2025-CAL-11325 | 2025-01-29 | 2026-01-29 | VIGENTE |  |  | C.C.
Mazatlán | Atomtex AT1123 | 53901 | RSM2024-CAL-11176 | 2024-09-05 | 2025-09-05 | VIGENTE | TFN CK-11032 |  | C.C.
Mexicali | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 397B | RSM2024-CAL-11210 | 2024-09-09 | 2025-09-09 | VIGENTE |  |  | C.I.
Naco
Ojinaga | Atomtex AT1123 | 53988 | RSM2024-CAL-11178 | 2024-09-05 | 2025-09-05 | VIGENTE |  |  | C.C.
Pantaco (Interior) | Atomtex AT1123 | 53905 | RSM2024-CAL-11236 | 2024-09-18 | 2025-09-18 | VIGENTE |  |  | C.C.
Puerto Progreso | Thermo Scientific FH 40 G-L | 20131 |  | 2020-01-22 | 2021-01-21 | VENCIDO |  |  | D.P.
Nuevo Laredo | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 919A | RSM2024-CAL-11196 | 2024-09-05 | 2025-09-05 | VIGENTE |  |  | C.I.
Nogales, Son. | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 602B | RSM2024-CAL-11275 | 2024-11-19 | 2025-11-19 | VIGENTE |  |  | C.I.
Puerto Palomas | Atomtex AT1123 | 54002 | RSM2024-CAL-11190 | 2024-09-05 | 2025-09-05 | VIGENTE |  |  | C.C.
Puerto Morelos
Piedras Negras | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 3520 | RSM2024-CAL-11268 | 2024-11-04 | 2025-11-04 | VIGENTE |  |  | C.I.
Reynosa, Tamps. | Atomtex AT1123 | 53864 | RSM2025-CAL-11359 | 2025-02-22 | 2026-02-22 | VIGENTE |  |  | C.C.
Salina Cruz | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 3504 | RSM2024-CAL-11169 | 2024-09-04 | 2025-09-04 | VIGENTE |  |  | C.I.
San Luis Río Colorado | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 378B | RSM2024-CAL-11297 | 2024-12-04 | 2025-12-04 | VIGENTE |  |  | C.I.
Sonoyta | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 992A | RSM2024-CAL-11159 | 2024-09-04 | 2025-09-04 | VIGENTE |  |  | C.I.
Subteniente Lopez | Atomtex AT1123 | 53983 | RSM2024-CAL-11293 | 2024-12-03 | 2025-12-03 | VIGENTE |  |  | C.C.
Tampico | Atomtex AT1123 | 53909 | RSM2024-CAL-11238 | 2024-09-19 | 2025-09-19 | VIGENTE |  |  | C.C.
Tecate
Tijuana | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 105B | RSM2025-CAL-11374 | 2025-02-28 | 2026-02-28 | VIGENTE |  |  | C.I.
Toluca | LUDLUM 14C/44-9 | 230149/PR248357 | RSM2025-CAL-11427 | 2025-03-25 | 2026-03-25 | VIGENTE |  |  | G.M.
Topolobampo | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 977A | RSM2024-CAL-11204 | 2024-09-05 | 2025-09-05 | VIGENTE |  |  | C.I.
Tuxpan | Atomtex AT1123 | 53900 | RSM2024-CAL-11239 | 2024-09-19 | 2025-09-19 | VIGENTE |  |  | C.C.
Veracruz | Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | 561B | RSM2024-CAL-11154 | 2024-09-04 | 2025-09-04 | VIGENTE |  |  | C.I.
Puerto Chiapas
Fluke Biomedical 451P-RYR | C.I.
Fluke Biomedical 451P-DE-SI-RYR | C.I.
Atomtex AT1123 | C.C.
Thermo Scientific FH 40 G-L | D.P.
Thermo Scientific Rad Eye G | G.M.
FLIR IdentiFINDER 2 | C.C. & G.M.
LUDLUM 3/44-38 | G.M.
LUDLUM 14C/44-9 | G.M.
Genstar Electronic GH-1021
Thermo Electron Corporation ESM FH 40 GL | G.M.
SE INTERNATIONAL RANGER | G.M.
SE INTERNATIONAL MONITOR 1000 | G.M.
SE INTERNATIONAL MONITOR 5
SAIC Exploranium | G.M.
Formulas:
Estatus = IF(TODAY()>=[Siguiente Fecha de Calibración],"VENCIDO",IF(TODAY()>=[Siguiente Fecha de Calibración]-60,"POR VENCER","VIGENTE"))
Note on C20: 400-03-00-00-00-2023-7194 Actualizacion de datos.pdf