## 3-ELÉTRICA
CHECKLIST DE QUALIDADE |  |  |  | Nº: CHECKLIST-003
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CONTRATADA:
LOCALIZAÇÃO: |  |  |  | DATA:
RESPONSÁVEL: |  |  |  | REVISÃO: | 000
Legenda: C = Conforme ¦ NC = Não Conforme ¦ NA = Não Aplicável
Nº | ASPECTOS A VERIFICAR | C | NC | NA | OBSERVAÇÕES
PROJETO E DOCUMENTAÇÃO
1 | Projeto elétrico aprovado e disponível em obra
2 | ART do responsável técnico registrada
3 | Memorial descritivo disponível
ELETRODUTOS E CAIXAS
4 | Diâmetro dos eletrodutos conforme projeto
5 | Fixação dos eletrodutos (espaçamento máx. 1,5m)
6 | Caixas de passagem instaladas nos pontos corretos
7 | Raios de curvatura dos eletrodutos adequados
8 | Eletrodutos selados (impermeabilização)
FIAÇÃO E CABOS
9 | Bitola dos cabos conforme projeto
10 | Identificação e rotulação dos cabos
11 | Passagem dos cabos sem emendas em condutos
12 | Separação física entre circuitos distintos
13 | Cabos de aterramento instalados corretamente
QUADROS E PROTEÇÕES
14 | Quadro de distribuição (QD) instalado conforme projeto
15 | Disjuntores com capacidade nominal correta
16 | DR (diferencial residual) instalado onde exigido
17 | Barramento de neutro e terra corretamente separados
18 | Identificação dos circuitos no QD
ATERRAMENTO E SPDA
19 | Sistema de aterramento (malha/haste) instalado
20 | Resistência de aterramento medida e aprovada (≤10Ω)
21 | SPDA (para-raios) instalado conforme ABNT NBR 5419
22 | Conectores e soldas exotérmicas aprovadas
TESTES E COMISSIONAMENTO
23 | Teste de continuidade dos cabos
24 | Teste de isolamento (megômetro)
25 | Teste de funcionamento de todos os circuitos
26 | Certificação emitida pelo responsável técnico
27 | Aprovação e ligação pela concessionária
✔ Conforme |  | ✘ Não Conforme |  | — Não Aplicável
ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES GERAIS
STATUS DA ATIVIDADE
☐ Aprovada sem ressalvas |  | ☐ Aprovada com ressalvas |  | ☐ Reprovada
RESPONSÁVEIS (Nome legível, Assinatura e Data)
EPC / CONTRATADA
RESPONSÁVEL | Nome: |  | Função / Cargo | Assinatura: | Data:
FISCALIZAÇÃO / CONTRATANTE
RESPONSÁVEL | Nome: |  | Site Manager (Fiscalização) | Assinatura: | Data:
Documento: CHECKLIST-003 • Qualidade de Obra