## 4-HIDRÁULICA
CHECKLIST DE QUALIDADE |  |  |  | Nº: CHECKLIST-004
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
CONTRATADA:
LOCALIZAÇÃO: |  |  |  | DATA:
RESPONSÁVEL: |  |  |  | REVISÃO: | 000
Legenda: C = Conforme ¦ NC = Não Conforme ¦ NA = Não Aplicável
Nº | ASPECTOS A VERIFICAR | C | NC | NA | OBSERVAÇÕES
PROJETO E DOCUMENTAÇÃO
1 | Projeto hidrossanitário aprovado e disponível
2 | ART do responsável técnico registrada
ÁGUA FRIA
3 | Tubulações de água fria instaladas conforme projeto
4 | Diâmetro das tubulações conforme projeto
5 | Fixação das tubulações (espaçamento correto)
6 | Teste de pressão hidrostática (mínimo 1,5x pressão de trabalho)
7 | Estanqueidade das conexões verificada
8 | Caixa d'água e reservatório instalados
9 | Boia e extravasor da caixa funcionando
ÁGUA QUENTE
10 | Tubulações de água quente instaladas conforme projeto
11 | Isolamento térmico das tubulações
12 | Aquecedor instalado conforme especificação
13 | Teste de estanqueidade do circuito de água quente
ESGOTO SANITÁRIO
14 | Tubulações de esgoto instaladas com declividade mínima (1-2%)
15 | Diâmetro das tubulações conforme projeto
16 | Caixas de inspeção instaladas nos locais corretos
17 | Caixa de gordura instalada (onde exigido)
18 | Teste de estanqueidade do esgoto
19 | Ventilação do sistema de esgoto verificada
PONTOS DE CONSUMO
20 | Pontos de torneira conforme planta
21 | Pontos de chuveiro conforme planta
22 | Pontos de vaso sanitário conforme planta
23 | Pontos de lavatório/pia conforme planta
24 | Ralos sifonados instalados
LIGAÇÕES EXTERNAS
25 | Ligação à rede pública de água aprovada
26 | Ligação à rede pública de esgoto aprovada
27 | Hidrômetro instalado e lacrado
✔ Conforme |  | ✘ Não Conforme |  | — Não Aplicável
ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES GERAIS
STATUS DA ATIVIDADE
☐ Aprovada sem ressalvas |  | ☐ Aprovada com ressalvas |  | ☐ Reprovada
RESPONSÁVEIS (Nome legível, Assinatura e Data)
EPC / CONTRATADA
RESPONSÁVEL | Nome: |  | Função / Cargo | Assinatura: | Data:
FISCALIZAÇÃO / CONTRATANTE
RESPONSÁVEL | Nome: |  | Site Manager (Fiscalização) | Assinatura: | Data:
Documento: CHECKLIST-004 • Qualidade de Obra