PRILOG II TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Poziv za dostavljanje ponuda za INSTALACIJU SOLARNE ELEKTRANE SNAGE 100kW PO PRINCIPU 'KLJUČ U RUKE'

Broj nabavke: 02/ EE – 024-24

Tehničke specifikacije sastavni su dio ovog Poziva za dostavljanje ponuda. Ponuda mora zadovoljiti sve tražene tehničke karakteristike, te obuhvatiti sve stavke iz tehničke specifikacije koje predstavljaju minimalne tehničke karakteristike.

Ponuđači su pozvani da popune tabelu na sljedećim stranicama:

• Kolonu 2 koju popunjava naručilac prikazuje zahtijevane specifikacije (koje se ne smiju mijenjati od strane ponuđača),

• Kolonu 3 treba da popuni ponuđač i treba opisati šta se nudi (na primjer, DA/NE definišući nudi li traženo iz kolone 2, ili opisati model i karakteristike ponuđenog)

• Kolona 4 omogućava ponuđaču da da komentare o svojoj ponuđenoj isporuci i eventualne reference na dokumentaciju.

Eventualna dokumentacija koja se dostavi treba jasno da označi (istakne, označi) modele koje se nude i opcije koje su uključene, ako postoje, kako bi evaluatorima bilo jasno koja je tačna konfiguracija. Ponude koje ne omogućavaju precizno identifikovanje modela i specifikacija mogu biti odbijene od strane komisije za evaluaciju.

Ponuda mora biti dovoljno jasna da omogući evaluatorima lako upoređivanje između zahtijevanih specifikacija i ponuđenih specifikacija.

Kolone 1-2 popunjava naručilac.

Kolone 3-4 popunjava ponuđač.

Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.

| 1. Broj | 2. Opis – zahtijevana specifikacija | 3. Ponuđena specifikacija | 4. Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administrativne obaveze (pribavljanje dozvola za priključenje na elektoenergetski distributivni sistem) i priprema projektne dokumentacije (Revidovan glavni projekat solarne eletktrane, elaborat zaštite od požara, elaborat zaštite na radu). |  |  |
| 2 | Pripremni građevinski radovi: priprema prostora (uklanjanje uskladištenih stvari i ostale opreme koja se trenutno nalazi na poziciji predvidjenoj za montazu invertera). Postavljanje čelične slobodnostojeće noseće čelicne konstrukcije unutar objekta, koja je neophodna radi montaže razvodnih ormana i invertera. Rezanje sendvič panela ili limene krovne ravni na mjestima gdje je predviđen ulaz DC kablova u objekat sa krova. |  |  |
| 3 | Isporuka i montaža elektro opreme na predmetnu lokaciju: kablovska infrastruktura i sistem nosača kablova, postavljanje 2 razvodna ormana sa zaštitnom opremom i montaža 2 invertera |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža dijelova fotonaposkog sistema: 1. Solarni paneli (206 komada) - Nominalna snaga: 590 Wp - Napon pri Pmax: 44.00 V - Napon panela pri otvorenom kolu: 51.8 V - Struja pri Pmax: 13.41 A - Kratkotrajna struja panela: 14.26 A - Efikasnost modula: 22.84 % - Maksimalni napon u sistemu: 1500 V - Vrsta ćelija: monokristalna, 144 ćelije po panelu - Dimenzije panela: 2278x1134x30mm - Težina panela: 30.8 kg - Koeficijent temperature: 0,046 (%/K) - Tip konektora: MC4 2. Inverteri (2 komada) - Max. izlazna aktivna snaga: 50kW - Max. izlazna prividna snaga: 55kVA - Max. efikasnost: 98.5% - Max. ulazni napon: 1,100V - Max. struja kratkog spoja po MPPT-u: 30A - Broj MPPT-ova: 4 - Dimenzije (DxSxV): 645 x 575 x 245 mm - Težina: 41kg - IP zaštita: 66 3. Potkonstrukcija Noseća potkonstrukcija predviđena za montažu na limenom krovu, po sistemu mini rail konstrukcije |  |  |
| 5 | Elektromontažni radovi i puštanje solarne elektrane u rad |  |  |
| 6 | Ispitivanje i atestiranje |  |  |
| 7 | Online podrška 24h i izlazak na teren u okviru 24h |  |  |
| 8 | Garancije: Na radove 2 godine Na opremu: solarni paneli 12 godina, inverteri 5 godina |  |  |